## Inspectierapport medisch gebruikte apparatuur

| Inspectiebedrijf | Inspectie voor inbedrijfstelling (referentiewaarde)  Herhalingsinspectie  Inspectie na reparatie  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eigenaar/afdeling testobject: |  |  |  |  |  |  |
| Omschrijving testobject: | ID-code: |  |  |  |  |  |
| Fabrikant: | Type: |  |  |  |  |  |
| Serienummer: | Beschermingsklasse: I |  | II |  | Batterij |  |
| Productclassificatie: 0 B BF CF | Voeding via: 1) P |  | V |  | L |  |
| Accessoires: |  |  |  |  |  |  |
| Test: Meetapparatuur/tester: |  |  |  | Voldoet: Ja Nee |  |  |
| Visuele inspectie: |  |  |  |  |  |  |
| Metingen: |  | meetwaarde |  |  |  |  |
| Hoogste waarde weerstand van de beschermingsleiding(en): |  | ______  |  |  |  |  |
| Laagste waarde van de isolatieweerstand: |  | ______ M |  |   |  |   |
| Hoogste waarde van de lekstroom (alternatief / verschil / direct): |  | ______ mA |  |  |  |  |
| Hoogste waarde lekstroom van patiënten aansluitingen: |  | ______ mA |  |  |  |  |
| (Lekstromen op basis van de IEC 60601-1) |  |  |  |  |  |  |
| Functionele test(en): |  |  |  |  |  |  |

Notitie:

Conclusie:

  - Er zijn geen onveiligheden en/of functionele gebreken geconstateerd, het apparaat is volledig goedgekeurd.

  - Er is een direct risico te verwachten op korte termijn.

  - Dit apparaat mag niet worden gebruikt totdat alle tekortkomingen zijn gerepareerd!

  - Dit apparaat voldoet niet aan de norm(en). 
Het is aan te bevelen dit apparaat niet meer te gebruiken!

De volgende inspectie moet worden uitgevoerd over  6 /  12 /  24 /  36  maanden!

Naam:  ______________________________	Datum  /  Handtekening: _________________________________

1)   P	Apparaat permanent geïnstalleerd

V	Vaste voedingskabel

L   	Losse voedingskabel