Inspectiecertificaat

| ID code |  | Omschrijving |  | Merk |  |  |  | Type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nominale spanning |  | Aansluitwaarde |  | - Klasse I - Klasse II - Klasse III |  |  |  | - NEN 3140:2018 - Machinerichtlijn - ………………………… |
| Visuele controle |  |  |  |  |  |  | Toelichting |  |
| a. | mechanische toestand (vocht, vuil en corrosie) in orde |  |  |  |  |  |  |  |
| b. | beschermings-/aardleiding(en) in orde |  |  |  |  |  |  |  |
| c. | toebehoren, waarschuwingsborden, typeplaatje aanwezig |  |  |  |  |  |  |  |
| d. | aansluitleidingen niet beschadigd |  |  |  |  |  |  |  |
| e. | vrije ruimte en vluchtwegen toegankelijk |  |  |  |  |  |  |  |
| f. | bereikbaar voor bediening en onderhoud |  |  |  |  |  |  |  |
| g. | geen tekenen van te hoge temperaturen |  |  |  |  |  |  |  |
| h. | beveiligingen juist gekozen en afgesteld |  |  |  |  |  |  |  |
| j. | trekontlasting aanwezig en juist ingevoerd |  |  |  |  |  |  |  |
| k. | koppel- en contactstoppen onbeschadigd |  |  |  |  |  |  |  |
| l. | geen mechanische of elektrische aanpassingen |  |  |  |  |  |  |  |
| m. | wordt gebruikt overeenkomstig het ontwerp |  |  |  |  |  |  |  |
| Metingen |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n. | weerstand van de beschermingsleiding |  |  | Ω |  |  |  |  |
| o. | isolatieweerstand |  |  | MΩ |  |  |  |  |
| p. | vervangende lekstroom |  |  | mA |  |  |  |  |
| q. | reële lekstroom |  |  | mA |  |  |  |  |
| r. | aardlekbeveiliging |  | aanspreektijd | ms |  |  |  |  |
| Beproevingen |  |  |  |  |  |  | Toelichting |  |
| s. | werking testknop aardlekbeveiliging |  |  |  |  |  |  |  |
| t. | juiste werking van veiligheidsketen(s) |  |  |  |  |  |  |  |
| u. | juiste werking van het arbeidsmiddel |  |  |  |  |  |  |  |
| v. | polariteit-/doorgangstest bij stekkerblocs, verlengkabels of kabelhaspels |  |  |  |  |  |  |  |
| Opmerking/notitie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eindresultaat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Status: |  |  |  | Inspectiedatum: |  |  |  |  |
| Inspecteur: Bedrijf: |  |  |  | Handtekening: |  |  |  |  |